| ANALİZ ADI | UYGULANAN STANDART | YÖNTEM | ÜCRET |
| --- | --- | --- | --- |
| Düşük Alaşımlı Çelikler Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi Karbon (C), Silisyum (Si), Manganez (Mn), Fosfor (P) Kükürt (S), Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Alüminyum (Al), Bakır (Cu), Vanadyum (V) elementlerinin tayini | ASTM E415 | Deney (K.A.B.) Metal ve Alaşımlardan Yapılan ürün ve malzemeler/Enstrümantal Analizler ve İncelemeler/Demir ve Alaşımları (Paslanmaz Çelik dahil) | 2.000 TL + KDV |
| Paslanmaz Çelikler Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi Krom (Cr), Nikel (Ni), Molibden (Mo), Manganez (Mn), Silisyum (Si), Bakır (Cu), Karbon (C), Fosfor (P) Kükürt (S), elementlerinin tayini | ASTM E1086 | Deney (K.A.B.) Metal ve Alaşımlardan Yapılan ürün ve malzemeler/Enstrümantal Analizler ve İncelemeler/Demir ve Alaşımları (Paslanmaz Çelik dahil) | 2.000 TL + KDV |
| Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Optik Emisyon-Spektral Analiz Alüminyum (Al), Bakır (Cu), Magnezyum (Mg), Silisyum (Si), Demir (Fe), Manganez (Mn), Krom (Cr), Nikel (Ni), Çinko (Zn), Titanyum (Ti), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Kadmiyum (Cd), Vanadyum (V) ve Kobalt (Co) Tayini | ASTM E1251 | Deney (K.A.B.) Metal ve Alaşımlardan Yapılan ürün ve malzemeler/Enstrümantal Analizler ve İncelemeler/Demir ve Alaşımları (Alüminyum ve alüminyum alaşımları) | 2.000 TL + KDV |
| Vickers Sertlik Deneyi | TS EN ISO 6507-1 | Vickers (HV1 ve HV30 | 2.000 TL + KDV |
| Çekme Deneyi | TS EN ISO 6892-1 | Ortam Sıcaklığında (20 kN-500 kN) | 2.000 TL + KDV |